#### 淮北市中医医院信息化建设项目第二次招标公告附件

1、手术麻醉系统

2、全院医疗质控系统

3、心电网络系统

4、血液管理系统

5、临床上报统计查询与分析系统

6、重症监护系统

具体参数如下：

1.1手术麻醉系统

能够接收医生通过电子病历系统申请的手术申请单，对申请的手术进行手术排班，排班确认执行之后系统能够自动给手术医生发送确认成功的短信。

病人计费能够对病人手术过程中产生的所有费用（包括药品、耗材等）进行计费处理。

退费处理能够对病人手术过程中产生的费用进行退费处理。

退药处理能够对病人手术过程中未使用的药品进行退药处理。

手术通知单能够对特殊病人（急诊、三无病人等）下达手术通知单。

一、术前模块

1、术前访视

系统能够提供符合规范的术前访视表单或文书，方便麻醉医生根据当天的排班情况选择病号进行术前访视，填写相关内容。

2、手术交接

系统能够提供符合规范的手术交接表单或文书，方便护士在术前访视完成后由手术室护士进行手术交接时填写手术前交接记录。

3、手术安全核查

系统能够提供符合规范的手术安全核查表单或文书，至少应包含麻醉前安全核查、手术前安全核查、手术结束后安全核查，以方便医护人员对手术的安全进行核查并填写相关记录。

4、手术清点

系统能够提供符合规范的手术清点表单或文书，至少应包含手术前清点、刀口缝合前清点、刀口缝合后清点，以方便医护人员对手术器械和材料进行清点并填写相关记录。

系统能够提供手术清点模板的建立、维护、调用等模板功能。

5、同意书打印

系统能够提供符合规范的手术手术同意书填写功能，至少应包含全麻同意书，阻值麻醉同意书，麻醉用药同意书，填写完成后能够联机打印同意书。

二、术中模块

1、手术护理

系统能够提供符合规范的手术护理表单或文书，以方便医护人员对手术的护理过程进行记录。

2、麻醉记录

系统能够联机实时采集麻醉监控仪的麻醉记录数据，自动生成符合规范的麻醉文本记录和表单图形记录，并能够在文本记录和表单图形记录中手动修改维护相应的记录数据，以方便医护人员对手术的麻醉过程进行记录。

能够设定获取监控数据的间隔时间，设置完成后系统自动按照设定的时间间隔采集监控仪的数据。

系统能够按照操作记录麻醉、手术开始和结束的时间。

系统能够添加、操作、设置手术过程中的麻药、输液、、输血、吸氧、置管、拔管、尿量等事件并记录。

系统能够提供打印麻醉记录单功能。

系统能够提供添加常用麻药辅助药等的模板添加、维护、调用功能。

3、标本送检

系统能够提供符合规范的病理标本送检单，以方便医护人员送检病理标本并记录。

4、诊断报告

系统能够提供符合规范的病理冰冻诊断报告单，以方便医护人员填写病理冰冻诊断报告单并记录。

三、术后模块

1、麻醉复苏记录单

系统能够提供符合规范的麻醉复苏记录单，以方便医护人员填写麻醉复苏记录单并记录。

2、术后访视记录单

系统能够提供符合规范的术后访视记录单，以方便医护人员填写术后访视记录单并记录。

3、麻醉总结记录单

系统能够提供符合规范的麻醉总结记录单，以方便医护人员填写麻醉总结记录单并记录。

4、术后镇痛记录单

系统能够提供符合规范的术后镇痛记录单，以方便医护人员填写术后镇痛记录单并记录。

四、查询统计模块

1、电子病历信息查看

系统能够提供查看病人的病案首页，病历，检验信息，影像信息，体温记录单等电子病历信息的功能。

2、短信查看

系统能够查看已经发送的短信内容。

3、排班查看

4、系统能够查看手术排班情况。

5、系统维护模块

五、权限管理

1、系统能够按照使用者角色管理权限，可设置人员类别、可修改，添加，删除角色，可设置各个角色的权限。

2、系统设置

系统能够对短信、手术清点进行参数设置，对手术阶段提示进行维护。

3、信息维护

系统能够维护各个科室的医生级别和接收短信手机号。

系统能够维护药品别名，可以对原先较长的药品名进行简短的常用名维护，还可以维护默认计量单位，方便以后录入麻药液体时使用。

系统能够维护手术的等级及可申请医生的最低级别。

系统能够维护麻醉记录单的模板。

4、值班维护

系统能够维护值班情况。

1.2全院医疗质控系统

病历质量控制：

系统能够提供病历质量的实时检测功能

系统能够和电子病历系统无缝连接，对于病历完成时限的检测，在规定时限范围内未完成的，到达一定的时限后给予未完成的提示。对于超时未完成的，一直给予提示直到完成为止。提示的信息在医生每次打开病人的电子病历时显示，医生可以点击关闭提示。对于病历内容的检测，在医生执行保存时，对所填内容进行审查，若检测到问题则显示提示信息，医生可以放弃保存，继续编辑修改该份病历，直到合格为止。病历完成保存的同时能够自动记录产生的问题，方便质控科室进行查询分析。

系统能够提供病历质量的事后检测功能

系统能够对包括病历的时限检测和完成情况等的事后检测功能，可以找出每份病历存在的问题，并给出病历评分。

一、质量检测

1、医疗质量控制：

系统能够对每条医嘱，建立与之对应检测规则，医生签名时，执行医嘱的审查，若发现有不符合设定规则的医嘱，给出提示，并显示原因，医生可根据提示信息进行修改。没有违反的规则的医嘱则可以顺利的签名。若有问题的医嘱继续签名后会保存该医嘱存在的问题，质控科室可以查看存在的问题。

2、危重病人的检测：

系统能够提供危重病人的自动上报功能，即根据每个病人的医嘱信息，医生下达【病危】医嘱时，系统会自动判断出该病人为危重病人，上报到质控科室，方便对于危重病人的治疗情况进行跟踪观察。系统能够查看当日危重病人或查看时间段内危重病人，并且给出危重病人的统计信息。分科室进行统计并且全院统计。

系统能够提供危重项目检测功能，对于危重病人病历，进行相关危重项目的检测。显示有问题的病历，提示问题出现的原因，给出病历评分。系统可以设置进行单个病人的病历检测，也可以进行某科室所有在院病人的检测，或者时间段内出院病人的检测，做到应用灵活。

3、会诊检测：系统能够提供会诊检测功能，即，若医生下达【会诊】医嘱，系统会自动判断该病人需要进行会诊，系统可以查询所有的会诊信息，查询出的结果能够显示明细信息，并给出汇总信息。每条信息都关联会诊信息，可以查看其会诊记录或其他医疗信息。

4、手术病人检测：

系统能够提供手术项目检测功能，即对于手术病人的病历，进行相关手术项目的检测。显示有问题的病历，提示问题出现的原因，并给出病历的评分。可以检测所有在院病人的手术相关病历完成情况，根据病历的书写情况给出病历的评分。

二、统计信息

1、医疗质量控制执行情况统计信息

系统能够根据存储下来的信息，自动生成统计信息，能够用图显示各科室存在问题的比例和存在问题较多的医生。当打开程序时，主页会显示医嘱信息结果的统计信息，方便相关人员查看。

2、医疗质量控制指标的统计信息

系统能够自动提取医疗质量控制指标需要的数据，查看医疗质量控制指标的完成情况。并保存相关的信息，方便相关人员的调用查看。

3、上报消息和反馈信息的汇总

上报消息：系统能够和质控系统无缝对接，能够对危重、会诊、手术的病人进行自动上报。上报信息能够在质控系统的上方进行滚动显示，方便质控人员随时进行查看处理。

反馈信息：系统能够和质控系统无缝对接，能够对质控人员提出的病历相关内容的修改意见的处理进行反馈通知，方便质控人员对病历的修改情况进行监督查看。

三、基础信息维护

1、权限维护

系统能够对抗生素、麻醉药品、医生权限、手术级别等进行维护。

2、检测规则维护

系统能对医嘱检测规则、公共检测规则和病历检测规则进行维护。

3、基础数据的维护

系统能够对病历模板、模板对应、知情文件、病历类型的等基础信息进行日常维护。

1.3、心电网络系统

系统总体要求

心电网络信息管理系统是医疗信息化发展高、精、尖的产物，是医疗健康信息个性化发展的趋势，也是医疗信息化应用向临床发展的迫切需求。众所周知，病人心电信息作为电子病例的一部分，集中反映了患者的心电变化过程，而电子病历是数字化的病历，心电信息又是其中的一部分，而且也包括提供的相关服务，还能实现对患者心电信息的采集、加工、存储、传输等功能。

产品性能要求

1、结构化，系统使用面向对象设计。

2、智能化，系统可以自动对输入的病人心电数据进行合理性判断和控制，防止医护人员在采集病人心电信息过程中出现的人为差错，对于提高医疗质量降低医疗风险更有重要价值。

3、信息共享，系统把诊疗过程中所有病人心电信息进行整合，使医院内部的所有医疗信息都可以通过电子病历的载体进行共享。

4、临床决策，系统具备准确、完整的心电图知识库，可以为临床医生的决策提供科学依据。

5、数据安全，系统有着完善的数据安全机制，可保障病人所有数据的安全。

具体功能

信息采集

普通病号信息采集

绿色通道

书写报告

病人信息查询

报告编辑平台

诊断模板编辑平台

信息查询

绿色通道查询

工作量统计

待诊病人统计

心电信息库

1.4血液管理系统

系统模块组成要求：

系统至少应包含血液制品的维护，入、出库，配、发血管理，各种统计查询，报表打印等功能模块。

系统模块功能要求：

1、基础数据和费用维护

系统能够对血液类型、血型、计量单位、存放位置、有效天数、血液来源、成分输血项目、科室分类、常用血液种类等进行维护，便于工作人员在后续使用时方便操作。

系统能够对血液制品的出、入库单价、收费项目分类、配血附加费用、结账时间等进行维护，便于工作人员在后续使用时方便操作。

2、血液入库

系统能够提供符合规范的详细体现血液信息的入库表单，方便工作人员记账和记录血液的入库情况。

3、配血

系统能够提取查看医生工作站下达的输血医嘱信息、生成输血申请单、根据申请单的内容及血液的库存情况进行交叉配血。

4、发血记账

系统能够对配好的血液进行发血计费。

5、血液管理

系统能对血样、住院病号退血、血液返回血站、报废处理、调拨出库、信息更正等进行管理。

6、门诊输血管理

系统能够提供门诊发血、门诊退血等管理。

7、信息检索

系统能够提供血液库存、门诊发血、住院输血、输血统计、退费、成分输血率、紧急计费、交班记录、阶段业务汇总等的查询功能。

8、月末结账

系统能够提供月末结账功能。

9、日常交班

系统能够提供交接班管理功能。

10、其他功能

系统能够提供更改密码、自定义界面等人性化功能。

5.1临床上报统计查询与分析系统

医院公共卫生信息系统，应实现临床科室上报报表的电子化信息化管理，临床科室具有上报功能，相关管理科室可以对其上报进行审核、汇总、分析、打印及提出反馈意见。满足方便的查看病人的病历和一天的门诊就诊量，住院病人的信息以及病例的功能需求。

系统具体功能：

1、需包含公共卫生科信息库，用于存放公共卫生科室的自助配置页面和一些上级的文件，医院的培训文件和传染病防治等公卫科室主要的文件。

2、需包含感染性疾病监测上报管理模块，里面应存放有关感染的部分监测查询和统计分析，主要是传染病、脑炎、食源性疾病、水痘、住院SARI、CRS等。

3、需包含死亡病例监测上报管理，用于存放死亡报告卡的数据和孕产妇死亡以及儿童提供死亡的上报信息

4、需包含慢病监测上报管理，用于存放慢性病监测信息，主要是肿瘤、脑卒中、伤害住院、冠心病、慢阻肺病。

5、需包含公共卫生健康教育平台，用于存放公共卫生的教育信息，对科室、病人的教育

6、需包含突发公共卫生事件上报平台 ，对于突发公共卫生事件的信息的存储

7、需包含孕产妇减盐控压页面，控制孕产妇摄取盐的含量和血压的高低。

8、需包含其他上报信息管理，主要包括药品不良反应报告管理、可疑器械不良事件管理、其他病例报告信息管理、孕产保健信息管理、护理上报菜单栏、全院综合检测平台、腹泻病例监测上报。

9、需包含公共卫生质控平台，存放慢病质控平台，感染性疾病质控平台，危险因素质控平台

10、需包含在线考试系统，可以测试上报系统使用者对该系统的熟悉情况和业务能力。

6.1重症监护系统

系统总体要求

重症监护信息管理系统专为医院重症监护室（ICU）设计的临床信息管理系统。它覆盖了和重症监护相关的各个临床工作环节，能够将重症监护室（ICU）的日常工作标准化、流程化和自动化，极大的降低了医护人员的工作负担，提高了整个工作流程的效率，为真正实现以病人为中心的医护过程、为临床科研、为提高医疗水平奠定了坚实的基础。重症监护系统须满足以下五个要求：

1、可以和电子病历、HIS、LIS等医院信息系统完全无缝融合联网，实现数据高度共享；

2、可以连接各个厂家不同型号的设备：要求可以突破设备厂家之间的接口壁垒，直接从主要监护仪厂商的全系列产品直接连接到统一的重症监护临床信息网络进行实时的数据采集，实现重症监护室一体化的信息化建设，数据充分共享，不会形成信息孤岛。考虑到仪器直接采集的数据受电信号等影响可能失真，重症监护临床护士应可以进行手工确认修正。

3、通用性好：通过自定义平台来管理班次时间、医院的设备配置、维护不同需求的护理单,使得系统能适应医院的应用。系统升级应十分便利。系统应具有良好的连接外部系统的GateWay功能，容易与HIS系统交换数据，也可与医疗仪器连接，在线从监护仪，呼吸器等医疗仪器读取数据，构成医院信息综合管理系统。

4、操作方便快捷：要求重症监护系统基于平板电脑端操作，方便携带移动。系统设计应以人为本，充分顾及用户界面操作性和可学习性。要求系统具有良好的人机界面,数据操作和录入尽可能通过点击来实现，尽可能减少汉字的录入。为方便使用，系统应支持模板录入，引用历史数据，自定义关键字、自定义模板、词库选择、语音录入等方便快捷的录入方式。

5、数据应用深入：系统应可以通过查询患者的历史生命体征变化、病情变化、护理记录，完成统计分析的科研应用。

一、系统功能要求

1、系统登录

系统能够与电子病历、HIS、LIS等完全无缝融合联网。医生可以直接通过电子病历查看监护仪同步显示数据，护士可以通过平板电脑登录。

2、床位列表

床位列表界面应可以直观展示重症监护室内所有的床位与患者、床位与设备的关联情况，及患者基本信息。可以自由切换展示所有床位，所有使用床位，所有空床位。

（1）床位列表应列出本床患者基本信息，床位显示患者基本信息包括：患者姓名、性别、住院号、入科时间、诊断、病区、联系人、联系人电话等；

（2）可以添加和删除床位与设备的关联，显示设备数据获取状态。

（3）当床位上存在患者时，点击床号可进入患者信息面板。

3、患者信息面板

患者信息面板应展示患者必要的基本信息，也应为系统主要操作模块提供导航。至少应包括以下模块：护理单查看、护理单录入、患者信息、评估计算、出入量、泵入药、查看医嘱、护理记录、管道管理、皮肤黏膜护理。

（1）操作人员可以通过进入患者信息面板对患者日常操作进行记录，查看，分析历史数据，更及时准确的掌握患者病情，更合理，更有有效的为患者治疗。

（2）根据不同的需求可进入不同的模块进行记录、查看。

4、护理单查看

（1）出入量详情图

出入量平衡是判断患者身体状况的一项重要内容，系统应可以根据不同的入量方式及出量方式在饼状图中显示出相应的百分比和总量。可以方便查看每个时间段内的总入量、总出量及出入量差值。

（2）出入量详情表

系统应可以根据入量方式、出量方式的不同在每次出入量记录的时间点上做合计，以表格的形式展示。

（3）基本护理项

患者的生命体征是医生护士每天都要检查的重要信息，系统应提供折线图的形式展现出来以便于直观查看患者生命体征的变化趋势。

生命体征应包括：体温（T 以 -x- 曲线表示）、脉搏（P 以 -o- 曲线表示）、呼吸（R 以 -△- 曲线表示）、收缩压（BP 以 -▽- 曲线表示）、HR（心率 以 -o- 曲线表示）等。

（4）护理单详情

系统应支持以医院传统的手写特护单为基础，对患者日常观察、护理内容在【护理单录入】模块记录下来，可以查看修改修改任何时间点的，护理项的数据。

（5）护理记录

系统应支持查询交接班内容及特殊病情变化记录。

（6）评估计算

重症监护室根据病人的不同情况作出一定的风险评估，包括主要包括压疮评估、跌倒坠床评估，格拉斯评估、镇静评估等等。系统应可查看患者所有评分的历史记录，以折线图的形式展示。

（7）实时监护

系统应支持实时采集监护仪上的数据并实时展示，为医生提供参考数据。

主要在监护仪上采集到的数据有：HR、SpO2、Sys、Mean、Dia、RR等。

5、护理单录入

护理单记录是护士日常工作中重要的一部分，可以为患者的后期数据查询作为依据。要求系统可以根据医院的要求维护特定的护理单。

6、患者信息

要求系统在护理单录入项凡是“数字”形式记录的数据及所有评分，均可以用折线图的形式展示，并支持显示过去24小时、过去36小时、过去72小时的数据变化图。

7、评估计算

系统应支持对患者的日常风险评估，可以根据医院具体情况，采用多种评分项目，常用的风险评估有：跌倒/坠床评估、压疮评估、Glasgow评估、镇静评估、非计划性拔管评估等。

8、出入量

系统可以支持临床工作中对患者出入液量的观察及正确记录，及时了解病情动态变化，并根据患者的病情变化制定相应的治疗措施。出入量模块至少应包括“图表展示”，“填写数据”，“出量详情”，“入量详情”四个部分。

记录出入水量的内容：

（1）入量：即进入病人体内的量。包括饮食、水、输液量、输血量等。

（2）出量：包括尿量、呕吐量、大便、肠胃减压、抽出液体（如：腹水、胸水、胃液等）、各种引流量（如：腹腔引流液、胆汁、尿液）、出血量等。

9、泵入药

对于特殊药品需要用微量泵泵入用药，因此对泵入药速率的记录也尤为重要。系统应满足以下要求：

（1）可以新增泵药记录，包括：泵入药名称、速率、单位、开始时间。泵入药名称可以自定义填写。

（2）可以显示正在使用的所有泵入药的速率及修改泵入药的当前速率。

（3）可以查看该泵药的历史速率变化。

（4）可以停用泵入药，停用后当前速率变为0。

（5）可以修改该泵入药的单位及开始时间。

（6）可以删除该泵入药的速率记录。

10.查看医嘱

系统应可以方便护士在平板上查看患者的医嘱。主要包括：今日执行医嘱、三日内执行医嘱、三日内所开医嘱、今日所开医嘱。

11.护理记录

系统应支持在重症监护室对患者的特殊病情变化、外出检查、外出手术、特殊护理等事项进行日常记录，也可以支持交班记录的填写。

12.管道管理

导管管理至少应包括两个部分，一是导管的维护，对导管及导管维护项的增加、删除；二是导管记录的维护。

13.皮肤黏膜管理

系统应可以详细记录患者转入科室后的皮肤的观察及护理记录、不良记录及恢复状况。皮肤黏膜记录包括：部位、皮肤描述、长宽高cm、护理、效果评价、记录时间。管理功能应包含对记录进行增加、修改、显示。